## Tabelle1
1. Ergebnisse für Zielszenario, ohne Blockheizkraftwerk (BHKW), Menschen leben in sanierten Gebäuden mit durchschnittlich 80 kWh/a/m²					1. Zusammenfassung für Zielszenario, ohne Blockheizkraftwerk (BHKW), Einwohner leben in sanierten Gebäuden mit durchschnittlich 80 kWh/a/m²	1. Ergebnisse für Zielszenario, ohne Blockheizkraftwerk (BHKW), Menschen leben in sanierten Gebäuden mit durchschnittlich 80 kWh/a/m²					1. Zusammenfassung für Zielszenario, ohne Blockheizkraftwerk (BHKW), Einwohner leben in sanierten Gebäuden mit durchschnittlich 80 kWh/a/m²
Größe:	Einwohner	Gemeindefläche	Wärmebedarf	Direktbeheizung	Kollektorfläche	externe Kollektorfläche	interne Kollektorfläche	Anteil Röhren	Speichervolumen	Tiefe Saisonspeicher	Solarwärme	gespeicherte Wärme	Speicherverluste	Netzverluste	elektrische Fremdenergie	Investition Speicher	Investition Kollektoren	Investition Verteilernetz	Kosten	Kosten Speicher	Kosten Kollektoren	Kosten Netz	-->	-->	-->	verbrauchte Wärme	Durchmesser Saisonspeicher	Speicherverluste, relativ	Speicherverluste, relativ	Speicherverluste, relativ	Kollektorfläche relativ	Kosten	Speicherkosten, vgl. LCOS	-->	-->	-->	-->	-->	-->	elektrische Fremdenergie*)	Fremdenergie*) bezüglich verbrauchter Wärme
Beschreibung:	zu einem Stichtag, 2017...2020	nach Quellen	Prokopf-Jahresbedarf an Gebäudewärme bei 80kWh/m²/a + Warmwasser	mögliche direkte Sonnenbeheizung (vom Kollektor zum Gebäude, am Saisonspeicher vorbei)	gesamte Brutto-Kollektorfläche ohne Aufstellungsumgebung für 100% Wärmeversorgung	Brutto-Kollektorfläche auf freiem Feld pro Person	Brutto-Kollektorfläche am Gebäude oder im näheren Siedlungsbereich pro Person	angesetzter Anteil an Röhrenkollektoren	benötigtes Volumen im Saisonspeicher	festgesetzte Tiefe	an Kollektoren bereitgestellte Wärme, vor Speicher und Verteilung	saisonal eingespeicherte Wärme	absolut	Verluste bei Verteilung, bezüglich bereitgestellter Wärme	außerhalb der Abnehmergebäude zum Netzbetrieb benötigte Elektroenergie	Investitionskosten für Saisonspeicher pro Jahr bei 50a Haltbarkeit	Investitionskosten pro Jahr bei erfahrungsgemäßer Haltbarkeit	Investitionskosten pro Jahr bei 25a Haltbarkeit	jährliche Gesamtkosten pro Kopf (ohne Kapitalkosten)	Anteil an laufenden Kosten für Saisonspeicher mit Brunnen, Abdeckung, Schlitzwand und Puffer	Anteil an laufenden Kosten für Kollektoren und deren Installation	Anteil an laufenden Kosten für Haupt- und Unterverteilung, Pumpen und Hausanschlüsse				Im kompletten Gebäudebestand verbrauchte Wärme (Endenergie)		Speicherverluste bezüglich solar bereitgestellter Wärme	Speicherverluste bezüglich verbrauchter Wärme	Speicherverluste bezüglich eingespeicherter Wärme	Kollektorfläche auf freiem Feld mit Aufstellungsumgebung für 100% Wärmeversorgung bezüglich ausgewiesener Gemeindefläche	monatliche Gesamtkosten pro Kopf (für Heizung und Warmwasser in allen privat, öffentlich und gewerblich genutzten Gebäuden, ohne Kapitalkosten)	Investitionskosten für den Saisonspeicher pro Jahr bei 50a Haltbarkeit, bezogen auf die jährlich gespeicherten kWh, vgl. LCOS aus dem Stromsektor					außerhalb der Abnehmergebäude zum Netzbetrieb benötigte Elektroenergie pro Kopf	außerhalb der Abnehmergebäude benötigte Elektroenergie bezüglich verbrauchter Wärme
Einheit:		km²	kWh/a/Kopf	%	m²	m²/Kopf	m²/Kopf	%	m³	m	kWh/a	kWh/a	kWh/a	%	kWh/a	€/a	€/a	€/a	€/Kopf/a	%	%	%				kWh/a	m	%	%	%	%	€/Kopf/Mon	€/kWh					kWh/a/Kopf	%
Berlin	3.644.826	892	5.168	46	59.727.095	3	13	100	504.878.027	140	22.757.594.259	12.339.218.984	604.166.584	11	649.731.232	10.323.124	930.170.729	267.286.942	588	0,5	43,4	12,5				18.836.460.768	2.143	2,7	3,2	4,9	Kollektoren an Gebäuden	49	0,0008					178	3,4
Cottbus	100.219	165	5.321	37	2.032.766	-	-	30	18.066.692	140	702.114.860	441.630.247	33.199.508	10	17.551.237	759.852	20.873.663	11.894.384	553	1,4	37,7	21,5				533.265.299	405	4,7	6,2	7,5	3,4	46	0,0017					175	3,3
Gemeinden um Röbel	7.518	155	5.905	44	189.401	26	0	30	1.312.169	116	56.983.025	32.069.420	7.023.493	9	958.837	121.438	1.895.400	1.652.406	729	2,2	34,6	30,1				44.393.790	120	12,3	15,8	21,9	0,3	61	0,0038					128	2,2
Gemeinden um Rietz	3.414	130	5.905	46	94.818	30	0	30	629.510	90	28.526.844	15.385.217	4.350.664	13	674.236	68.547	948.875	1.316.625	990	2,0	28,1	39,0				20.159.670	94	15,3	21,6	28,3	0,2	83	0,0045					197	3,3
Durchschnitte:			5.575	43					10,8					715	1,5	35,9	25,8					8,7	11,7	15,6		60	0,0027					170	3,1
2. Ergebnisse für Übergangsszenario, mit BHKW, nicht alle Einwohner leben in sanierten Gebäuden, drei Fernwärmeleitungen nötig					2. Ergebnisse für Übergangsszenario, mit BHKW, nicht alle Einwohner leben in sanierten Gebäuden, drei Fernwärmeleitungen nötig					2. Ergebnisse für Übergangsszenario, mit BHKW, nicht alle Einwohner leben in sanierten Gebäuden, drei Fernwärmeleitungen nötig
Größe:	Einwohner	Gemeindefläche	Wärmebedarf	Direktbeheizung	Kollektorfläche	externe Kollektorfläche	interne Kollektorfläche	Anteil Röhren	Speichervolumen	Tiefe Saisonspeicher	Solarwärme	gespeicherte Wärme	Speicherverluste	Netzverluste	elektrische Fremdenergie	Investition Speicher	Investition Kollektoren	Investition Verteilernetz	Kosten	Kosten Speicher	Kosten Kollektoren	Kosten Netz	Investitionskosten	Investitionskosten	bereitgestellte Wärme	verbrauchte Wärme	Durchmesser Saisonspeicher	Speicherverluste	Speicherverluste	Speicherverluste	Kollektorfläche relativ	Kosten	Speicherkosten, vgl. LCOS	BHKW el. Leistung	BHKW el. Leistung	BHKW el. Energie	BHKW el. Energie	BHKW thermische Fremdenergie	BHKW thermische Fremdenergie	elektrische Fremdenergie	Summe Fremdenergie*) bezüglich verbrauchter Wärme
Beschreibung:	zu einem Stichtag, 2017...2020	nach Quellen	Jahreswärmebedarf bei Temperaturen unter 100°C in Deutschland 2016	mögliche direkte Sonnenbeheizung (vom Kollektor zum Gebäude, am Saisonspeicher vorbei)	gesamte Brutto-Kollektorfläche ohne Aufstellungsumgebung für 100% Wärmeversorgung	Brutto-Kollektorfläche auf freiem Feld pro Person	Brutto-Kollektorfläche am Gebäude oder im näheren Siedlungsbereich pro Person	angesetzter Anteil an Röhrenkollektoren	benötigtes Volumen im Saisonspeicher	festgesetzte Tiefe	an Kollektoren bereitgestellte Wärme, vor Speicher und Verteilung	saisonal eingespeicherte Wärme	absolut	Verluste bei Verteilung, bezüglich bereitgestellter Wärme	außerhalb der Abnehmergebäude zum Netzbetrieb benötigte Elektroenergie	Investitionskosten für Saisonspeicher pro Jahr bei 50a Haltbarkeit	Investitionskosten pro Jahr bei erfahrungsgemäßer Haltbarkeit	Investitionskosten pro Jahr bei 25a Haltbarkeit	jährliche Gesamtkosten pro Kopf (ohne Kapitalkosten)	Anteil an laufenden Kosten für Saisonspeicher mit Brunnen, Abdeckung, Schlitzwand und Puffer	Anteil an laufenden Kosten für Kollektoren und deren Installation	Anteil an laufenden Kosten für Haupt- und Unterverteilung, Pumpen und Hausanschlüsse	Investitionskosten gesamt, ohne Kapitalkosten	Investitionskosten gesamt, ohne Kapitalkosten pro Kopf	insgesamt bereitgestellte Wärme, solar und BHKW	Im kompletten Gebäudebestand verbrauchte Wärme (Endenergie)		Speicherverluste bezüglich solar bereitgestellter Wärme	Speicherverluste bezüglich verbrauchter Wärme	Speicherverluste bezüglich eingespeicherter Wärme	Kollektorfläche ohne Aufstellungsumgebung bezüglich besiedelter Fläche	monatliche Gesamtkosten pro Kopf (ohne Kapitalkosten)	Investitionskosten für Speicher pro Jahr bei 50a Haltbarkeit, bezogen auf die jährlich gespeicherten kWh, vgl. LCOS aus dem Stromsektor	Blockheizkraftwerk(BHKW) maximale elektrische Leistung im Betrieb (elektrischer Wirkungsgrad 39%)	BHKW, maximale elektrische Leistung im Betrieb pro Kopf (elektrischer Wirkungsgrad 39%)	BHKW elektrische Energieerzeugung pro Jahr (elektrischer Wirkungsgrad 39%)	BHKW elektrische Energieerzeugung pro Jahr (elektrischer Wirkungsgrad 39%)	thermische Fremdenergie aus BHKW (elektrischer Wirkungsgrad 39%)	thermische Fremdenergie aus BHKW (elektrischer Wirkungsgrad 39%)	außerhalb der versorgten Gebäude benötigte Elektroenergie pro Kopf für Umwälzpumpen	außerhalb der versorgten Gebäude benötigte Energie (Gas und Strom für Zusatzwärme und Umwälzpumpen) bezüglich verbrauchter Wärme
Einheit:		km²	kWh/a/Kopf	%	m²	m²/Kopf	m²/Kopf	%	m³	m	kWh/a	kWh/a	kWh/a	%	kWh/a	€/a	€/a	€/a	€/Kopf/a	%	%	%	Millionen €	€/Kopf	kWh/a	kWh/a	m	%	%	%	%	€/Kopf/Mon	€/kWh	kW(el)	kW(el)/Kopf	kWh(el)/a	kWh(el)/a/Kopf	kWh(th)/a	kWh(th)/a/Kopf	kWh/a/Kopf	%
Berlin	3.644.826	892	10.641	46	59.727.095	3	13	100	504.878.027	140	22.757.594.259	12.339.218.984	604.166.584	13	936.465.369	10.323.124	930.170.729	320.744.330	907	0,3	28,1	9,7	51.583	14.152	43.578.194.906	38.784.593.466	2.143	2,7	3,2	4,9	Kollektoren an Gebäuden	76	0,0008	6.162.746	1,7	12.753.724.184	3.499	20.820.600.647	5.712	257	56,1
Cottbus	100.219	165	10.641	37	2.032.766	-	-	30	18.066.692	140	702.114.860	441.630.247	33.199.508	12	24.569.423	759.852	20.873.663	14.273.261	836	0,9	24,9	17,0	1.377	13.740	1.184.922.643	1.066.430.379	405	4,7	6,2	7,5	3,4	70	0,0017	142.908	1,4	340.876.035	3.401	482.807.783	4.818	245	47,6
Gemeinden um Röbel	7.518	155	10.641	44	189.401	26	0	30	1.312.169	116	56.983.025	32.069.420	7.023.493	11	1.209.499	121.438	1.895.400	1.982.887	959	1,7	26,3	27,5	139	18.489	87.911.031	79.999.038	120	12,3	15,8	21,9	0,3	80	0,0038	9.154	1,2	22.764.011	3.028	30.928.006	4.114	161	40,2
Gemeinden um Rietz	3.414	130	10.641	46	94.818	30	0	30	629.510	90	28.526.844	15.385.217	4.350.664	16	850.496	68.547	948.875	1.579.950	1206	1,7	23,0	38,4	85	24.897	41.756.752	36.328.374	94	15,3	21,6	28,3	0,2	101	0,0045	3.916	1,1	10.337.368	3.028	13.229.908	3.875	249	38,8
Durchschnitte:			10.641	43					12,9					977	1,1	25,6	23,2		17.819,7				8,7	11,7	15,6		81	0,0027					228	45,7
3. Zusammenfassung für Zielszenario, bundesweit, mit durchschnittlich 80 kWh/a/m²					3. Zusammenfassung für Zielszenario, bundesweit, mit durchschnittlich 80 kWh/a/m²					3. Zusammenfassung für Zielszenario, bundesweit, mit durchschnittlich 80 kWh/a/m²
Größe:	Einwohner	Fläche	Wärmebedarf	Direktbeheizung	Kollektorfläche	-->	-->	Anteil Röhren	-->	-->	Solarwärme	gespeicherte Wärme	Speicherverluste	Netzverluste	elektrische Fremdenergie	-->	-->	-->	Kosten	Kosten Speicher	Kosten Kollektoren	Kosten Netz	-->	-->	-->	verbrauchte Wärme	-->	Speicherverluste	Speicherverluste	Speicherverluste	-->	Kosten	Speicherkosten, vgl. LCOS					elektrische Fremdenergie	Summe Fremdenergie*) bezüglich verbrauchter Wärme
Beschreibung:	wie unter 1.	wie unter 1.	wie unter 1.	wie unter 1.	wie unter 1.			wie unter 1.			wie unter 1.	wie unter 1.	wie unter 1.	wie unter 1.	wie unter 1.				wie unter 1.	wie unter 1	wie unter 1	wie unter 1				wie unter 1.		wie unter 1.	wie unter 1.	wie unter 1.		wie unter 1.	wie unter 1.					wie unter 1.	wie unter 1.
Einheit:		km²	kWh/a/Kopf	%	km²			%			TWh/a	TWh/a	TWh/a	%	TWh/a				€/Kopf/a	%	%	%				TWh/a		%	%	%		€/Kopf/Mon	€/kWh					kWh/a/Kopf	%

Bundesweit	83.019.213	357.582	5.575	43	1.860			47,5			606	344	56	10,8	14				715	1,5	35,9	25,8				463		8,7	11,7	15,6		60	0,0027					170	3,1
Gesamtinvestition	1.479	Mrd. €

Bemerkungen:
*) „Fremdenergie“ bezeichenet Strom oder fossile Energie, kommt nicht aus Solarthermie
Werte aus Szenariotabellen übernommen
Ausreißer, noch prüfen