## Tabelle1
Vereinfachter Rechenansatz (im März 2024) zu Kosten und Stromverbrauch für eine bundesdeutsche Gesamtlösung mit Wärmepumpen; Parameter vom Energieversorger und aus https://heliogaia.de/t/kosten_und_strombedarf_der_waermepumpe.html

Parametereingabe
Größe	Wert	Einheit	Quelle
JAZ Durchschnitt	3,37		https://heliogaia.de/t/kosten_und_strombedarf_der_waermepumpe.html
Mittlere Wohnfläche	46,5	m²/Kopf	https://heliogaia.de/t/kosten_und_strombedarf_der_waermepumpe.html
Mittlerer Wärmebedarf Gebäude	80	kWh/m²/a	https://heliogaia.de/t/kosten_und_strombedarf_der_waermepumpe.html
Bewohner pro Wohnung, Bundesdurchschnitt	1,94		[118]
Mittlerer Stromverbrauch pro Kopf ohne Wärmepumpe	1400	kWh/a/Kopf	Energieversorger; https://www.lichtblick.de/
Arbeitspreis	30,93	ct/kWh	Energieversorger; https://www.lichtblick.de/
Monatl.Grundpreis	11,7	€/Monat	Energieversorger; https://www.lichtblick.de/
Preis pro Wärmepumpenanlage	26000	€	abgeschätzt aus https://heliogaia.de/t/kosten_und_strombedarf_der_waermepumpe.html
Wartungskosten	100	€/a	https://heliogaia.de/t/kosten_und_strombedarf_der_waermepumpe.html
Abschreibungszeit	20	a	https://heliogaia.de/t/kosten_und_strombedarf_der_waermepumpe.html
Bevölkerung zum Stichtag	84200000		https://heliogaia.de/t/kosten_und_strombedarf_der_waermepumpe.html
Anteil der Nichtwohngebäude an Gebäudeenergie	37	%	https://heliogaia.de/t/kosten_und_strombedarf_der_waermepumpe.html

Berechnungen
Größe	Wert	Einheit	Bemerkung
Investiotion+Wartung	60,14	€/Monat/Kopf
Stromverbrauch für Gesamtlösung mit Wärmepumpen in Deutschland	148	TWh/a	bei sanierten Gebäuden und vorhandenen Speichern/Vertreilern
Stromverbrauch/Kopf/Monat	146	kWh/Monat/Kopf	nur Wärmepumpe
Anteiliger Grundpreis	2,3	ct/kWh	für gesamten Stromverbrauch
Stromtarif einschließlich Grundpreis	33,2	ct/kWh
Stromkosten für Wärmepumpe pro Kopf pro Monat	48,51	€/Monat/Kopf
Gesamtkosten/Kopf/Monat	108,65	€/Monat/Kopf

Ergebnisse
Größe	Wert	Einheit	Bemerkung
Stromverbrauch für Wärmepumpen in Deutschland	148	TWh/a	Heizung+Warmwasser für alle Gebäude: Wohnen, Gewerbe und öffentliche Gebäude; Bedingungen siehe Parametereingabe
Gesamtkosten/Kopf/Monat	109	€/Monat/Kopf	Heizung+Warmwasser für alle Gebäude: Wohnen, Gewerbe und öffentliche Gebäude; Bedingungen siehe Parametereingabe